## 計算シート
試算用参考シート
高効率給湯器 CO2削減計算シート
現在の使用状況に最も近いものを選択してください
ご家庭の人数 | 2～3人 | （プルダウン）
給湯器の更新計画を入力してください
更新計画 | 更新前 |  | 更新後
①給湯器の種類 | 灯油ボイラー |  | 灯油ボイラー |  | （ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ）
②メーカー | ㈱ABC社 |  | ㈱DEF社 |  | （入力）
③型式 | 灯油ボイラー●● |  | エコフィール▲▲ |  | （入力）
④給湯器効率 | 0.85 | ※1 | 0.95 | ※1 | （入力）
〈注意事項〉
※1 カタログ等で確認し入力ください。（例）0.85
不明の場合はメーカーへご確認ください。
エコキュートはカタログから「年間給湯保温効率」または「年間給湯効率」を入力ください。
（例）3.00
CO2削減率 | 更新前 |  | 更新後
年間燃料消費量 | 324 | L | 292 | L | （自動）
年間CO2排出量 | 808 | kg | 728 | kg | （自動）
CO2削減率 |  |  | 9.901 | ％ | （自動）
補助事業の要件を満たしています

## 詳細試算 (hidden)
■ エネルギー使用想定
|  |  | 各種換算係数 | [5 empty] | 機器効率 |  |  | 給湯負荷 JIS9220 | [5 empty] | 2～3人 |  | 4～5人
|  |  |  | 低位発熱量 |  | CO2排出換算係数 |  |  | 更新前 | 0.85 |  |  | 2～3人 | 4～5人 | 採用値 |  |  | 給湯 | 保温 | 給湯 | 保温
|  |  | 灯油 | 36.7 | MJ/Ⅼ | 2.49 | kg-CO2/L |  | 更新後 | 0.95 |  | 中間期 | 27.799 | 46.553 | 27.799 | MJ/日 | 中間期 | 26.515 | 1.284 | 43.473 | 3.08
|  |  | プロパンガス | 91.2 | MJ/㎥ | 6 | kg-CO2/㎥ |  |  |  |  | 夏期 | 19.221 | 32.103 | 19.221 | MJ/日 | 夏期 | 18.445 | 0.776 | 30.242 | 1.861
|  |  | 電力 | 3.6 | MJ/kWh | 0.47 | kg-CO2/kWh |  |  |  |  | 冬期 | 37.471 | 62.714 | 37.471 | MJ/日 | 冬期 | 35.737 | 1.734 | 58.594 | 4.12
■給湯負荷
給湯負荷 |  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計
a | 日数 |  | 日 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360
b | 月間給湯負荷 | 給湯負荷*a | MJ | 833.97 | 833.97 | 576.63 | 576.63 | 576.63 | 576.63 | 833.97 | 833.97 | 1124.13 | 1124.13 | 1124.13 | 1124.13 | 10138.92
（１）更新前
灯油ボイラー
更新前設備 |  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計
c | 燃料使用量 | b/機器効率/発熱量 | L | 27 | 27 | 18 | 18 | 18 | 18 | 27 | 27 | 36 | 36 | 36 | 36 | 324
d | CO2排出量（灯油） | c*CO2原単位 | kg | 67 | 67 | 45 | 45 | 45 | 45 | 67 | 67 | 90 | 90 | 90 | 90 | 808
（２）更新後
灯油ボイラー
更新後設備 |  |  | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計
e | 消費電力量 | b/機器効率/発熱量 | L | 24 | 24 | 17 | 17 | 17 | 17 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 292
f | CO2排出量（電力） | e*CO2原単位 | kg | 60 | 60 | 42 | 42 | 42 | 42 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 728

## テーブル (hidden)
ご家庭の人数 | 給湯機の種類
2～3人 | 灯油ボイラー
4～5人 | ＬＰガスボイラー
電気温水器
エコキュート